Infrastructura existentă pusă la dispoziția concesionarului pentru Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Solide din comuna Roești, județul Vâlcea
· Suprafața totală a CMID, din care: 206.673 mp

Suprafața celulei 1 (la exterior), din care: 38.500 mp

Suprafața etanșată a celulei 1 24.300

Suprafața zonei tehnice a CMID Roești 30.000 mp

Suprafață zonă verde 138.173 mp

· Volumul celulei 11: 265.000 mc

· Înălțimea medie a celulei 1: 28 m

· Durata de viață celula 1 10 ani

· Capacitatea Stației de sortare 10.180 to/an

· Capacitatea Stației de tratare mecano-biologică (TMB) 34.070 to/an
Construcțiile din cadrul CMID Roești sunt dispuse pe zone de lucru, astfel:

1. Depozit conform – Celula 1

Depozit propriu-zis

· Incintă depozit etanșată (cf AIM) 24.300 mp

· Suprafața exterioară depozit 37.000 mp

· Drum tehnologic perimetral asfaltat 700 ml

· Rigola drum perimetral 540 ml

· Rampa și platformă descărcare 850 mp

· Canalizare pluvială 905 ml

· Drumuri balastate 1.100 mp

· Amenajare descărcare în Pârâul Olteanca 1 buc

Colectare și tratare levigat

· Sistem drenaj și colectare levigat 770 ml

· Cămin de inspecție D=1000 mm, H=1,0 m 4 buc

· Cămin vane sertar D=2000 mm, H= 3,00 m 1 buc

· Stație de pompare levigat, D=2000mm, H=4,0 m 1 buc

· Bazin levigat 360 mc

· Bazin concentrat 120 mc

· Bazin permeat 150 mc

· Stație epurare levigat 60 mc/zi 1 buc

· Sistem refulare levigat 120 ml

· Cămine pe conducta refulare levigat 1 buc

· Puțuri colectare biogaz 6 buc

Monitorizare

· Foraje monitorizare calitate apă freatică 3 buc

· Puțuri monitorizare biogaz 8 buc

· Borne monitorizare tasări (după închidere depozit) 10 buc

Lucrari de consolidare si sprijin celula 1

· Piloți forați 41 buc

· Protecție cu gabioane dig aval (Gb3) 155 ml

· Drenaj perimetral 850 ml

2. Zona tehnica (SS + TMB + infrastructura aferentă)

Construcții generale

· Cabină poartă 6,25 mp

· Cabină cântar + Platformă electronică pentru cântărire auto 97,65 mp

· Instalație spălat roți 1 buc

· Clădire administrativă 196,40 mp

· Clădire întreținere + garaj 304,00 mp

· Stație carburanți 1 buc

· Împrejmuire și poartă acces 2.179 ml

· Protecție cu gabioane (Gb2) 188 ml

· Amenajare descărcare în Pârâul Olteanca 3 buc

Construcții - stație sortare (SS)

· Hală sortare 2.991,12 mp

· Hală depozitare baloți 253,47 mp

Construcții – tratare mecano-biologica (TMB)

· Sediu administrativ TMB 76,76 mp

· Hală tratare mecanică 1.804,52 mp

· Spațiu tehnic biofiltru 77,00 mp

· Bazin biofiltru 160,00 mp

· Platforma tratare biologică faza 1/sistem Gore 2170 mp

· Șopron maturare și rafinare 1.468,32 mp

Drumuri și platforme

· Drumuri acces asfaltate 606 ml

· Rigola casetată drum acces 534 ml

· Platforme betonate inclusiv parcări, zonă prelevare probe 11.530 mp

· Protecție cu gabioane (Gb4 si Gb5) 100 ml

· Spatii verzi 7.000 mp

Alimentare cu apa

· Foraj apă 1 buc

· Aducțiunea din PE80, SDR 17.6, Pn 10, Dn63 80 ml

· Gospodăria de apă

RAP – rezervor pentru apă potabilă, cu V=10 mc; 1 buc

BRAI – Bazin retenție apă incendiu bicompartimentat, Vtotal=1203 m, 1 buc

stație de pompare îngropată din beton armat (12.00x2.50x4.00m) 1 buc

instalație tratare apă 1 buc

cămine (Cg, Cai) 2 buc

· Rețea distribuție apă potabilă cu apă 640 ml

· Cămine pe rețea apă potabilă 2 buc

· Rețea distribuție apă pentru incendiu hidranți 567 ml

· Cămine pe rețea apă incendiu hidranți 4 buc

· Hidranți incendiu supraterani H100 mm 6 buc

· Rețea distribuție apă pentru incendiu sprinklere 1.080 ml

· Cămine pe rețea apă incendiu sprinklere 3 buc

· Rețea distribuție apă stropit/udat 861 ml

· Cămine pe rețeaua de apă stropit/udat 2 buc

· Hidranți de gradină 13 buc

Canalizare menajera

· Rețea canalizare menajeră 680 ml

· Cămine de vizită pe rețea canalizare menajeră 27 buc

· Canalizare pluviala

· Canalizare pluvială, inclusiv construcții hidrotehnice aferente

- canal pereat 1.543 ml

- rețea îngropată inclusiv cămine 415 ml

- rigole casetate 208 ml

Rețele electrice

· Post TRAFO 1 buc

· Branșament de la rețeaua Electrică la postul TRAFO 1 buc

· Rețea electrică și iluminat exterior 1 buc

3. Lucrări pentru punere în siguranță

· Lucrări de sprijin din gabioane (Gb1+aval PT7) 246 ml

· Lucrări de sprijin din zid din beton armat 40 ml

· Lucrări de consolidare – piloți 8 buc

· Canale colectoare pereate 650 buc

· Conducte transport apă pluvială 366 ml

· Cămine vizită 18 buc

· Separator hidrocarburi SH3 (înainte de BRAI), Qzilnic=125 l/s 1 ans

· Separator hidrocarburi SH4 (descărcare P. Olteanca), Qzilnic max=30 l/s 1 ans

· Racordări la podețele existente (timpane, cămine, camere căderi) 7 mp

· Protecție antierozională taluz 6.000 mp

· Plantație protecție 10.0000 mp

· Amenajare descărcare în P Olteanca buc

· Monitorizare cu înclinometre buc
Principalele dotări, echipamente independente și cu montaj din dotarea CMID Roești

1. Depozit conform –Celula 1

· Colectare tratare levigat

· Grup pompare levigat din stație pompare levigat în bazin levigat (1+1 pompe, Q=36 mc/h și H=15 mCA) 1 buc

· Pompă submersibilă din bazinul de levigat în SE, Q=100 mc/zi și H=10 mCA. 1 buc

· Stație epurare complet echipată (Q=60 mc/zi) 1 buc

Colectare tratare biogaz

· Cap puț extracție biogaz 6 buc

· Faclă. Capacitate minimă totală 100 mc/oră 1 buc

Monitorizare

· Analizor mobil de gaze 1 buc

Echipamente mobile

· Camion cu benă basculabilă 1 buc

· Compactor 1 buc

2. Zona tehnică (SS + TMB + infrastructura aferentă)

· Cântar rutier 1 buc

· Cabină poartă 1 buc

· Cabină cântar 1 buc

· Instalație spălat roți, inclusiv electropompă și rezervor 1 buc

· Foraj alimentare cu apă echipat cu: 1 buc

- electropompă submersibilă, Q = 3 l/s, Hp = 110 m 1 buc

- debitmetru electromagnetic în cabina puțului, Dn50 1 buc

· Gospodăria de apă

- Rezervor pentru apă potabilă RAP, V= 10 mc 1 buc

- Instalație tratare apă 1 buc

· Grupuri de pompare, montate în Stația de pompare pentru:

apă potabilă, Q=2x5,4 mc/h, H=35 mCA

apă stropit și spălat, Q=2x3,6 mc/h, H=32 mCA

apă de incendiu rețea hidranți, Q = 2x54mc/h, H=60mCA+Q=2,7mc/h,Q=80 mCA

apă de incendiu rețea sprinklere, Q = 2x118 mc/h, H= 60 mCA +Q=5,4mc/h, Q=80 mCA 4 buc

· Pompă submersibilă în căminul de golire, Q=1 l/s 1 buc

· Stație epurare apă uzată menajeră Qmax=10 mc/zi 1 buc

· Clădire administrativă

- centrală termică electrica 30 kW 2 buc

- sistem climatizare și ventilație – 1 ans

Aparat de aer condiționat tip split birouri clădire administrativă - putere de răcire: 9000 BTU/h – 10 buc

Ventilator centrifugal tip silențios extracție aer-6 buc

- Centrală detecție incendiu 1 buc

- Instalație de avertizare la efracție 1 buc

- Instalație TV circuit închis 1 buc

· Sediu administrativ TMB

- centrală termică electrica 12 kW 1 buc

- sistem climatizare și ventilație – 1 ans

Aparat de aer condiționat tip split birouri clădire administrativă- putere de răcire: 9000 BTU/h – 2 buc

Ventilator centrifugal tip silențios extracție aer-4 buc

· Zona intervenții utilaje-garaj

- Încălzitor instant apa caldă menajeră 1 buc

- Radiator electric monofozat 3 buc

- Aeroterme 4 buc

- Separator hidrocarburi SH2, Qmax=2 l/s 1 buc

· Stație carburanți, Qmax.alimentare = 56,0 l/min; 1 buc

· ACS 150 1 buc

· Post TRAFO 1 buc

· Facilități PSI și altele

- Picheți PSI complet echipați – 3 buc;

- Stingătoare – 39 buc

- Cărucior cu furtun irigat – 2 buc;

- Pistol stropi spații verzi – 2 buc;

- Trusa scule – 2 buc;

- Curățitor sub presiune – 2 buc;

- Generator electric (110 kVA-88 kVA) – 1 buc

· Separator hidrocarburi SH1, Q=350 l/s 1 ans

· Detector de metan 6 buc

· Biofiltru 1 buc

· Pompa submersibila în Cm28 levigat padocuri, Q=1 l/s 1 buc

3. Zona tehnica - Stație sortare

· Desfăcător de saci 1 buc

· Benzi transportoare 38 buc

· Separator magnetic 1 buc

· Ciur staționar pentru sortare 3 fracții 1 buc

· Separator balistic 1 buc

· Separator aeraulic 1 buc

· Separator optic 2 buc

· Alveole pentru descărcare automată 13 buc

· Cabine sortare 3 buc

· Separator Eddy current 1 buc

· Cap de presare cu container detașabil 1 buc

· Presa cu perforator PET 1 buc

· Electricitate și automatizări-SCADA 1 buc

· Încărcător frontal 1 buc

· Stivuitor 1 buc

· Mașină cu cârlig pentru transport containere 1 buc

4. Zona tehnica - TMB

· Tocător primar 1 buc

· Ciur staționar 1 buc

· Tambur magnetic 1 buc

· Separator balistic 1 buc

· Separator optic 2 buc

· Separator magnetic 1 buc

· Separator Eddy Current 1 buc

· Benzi transportoare din cauciuc 22 buc

· Presă fără perforator PET 1 buc

· Dispozitiv înfoliere baloți 1 buc

· Electricitate și automatizări-SCADA 1 buc

· Încărcător frontal cu cupa de 3,5 mc 1 buc

· Încărcător frontal cu cupa de 4,0 mc 1 buc

· Mașină cu cârlig transport containere 1 buc

· Ciur rotativ mobil 1 buc

· Separator aeraulic mobil 1 buc

· Mașină întors brazde 1 buc

· Container 24 mc 11 buc

· Container 2 mc 4 buc

· Lance cablată pentru temperatură 10 buc

· Lance compost pentru măsurarea conținutului de Oxygen 10 buc

· Ventilator centrifugal monoaspirație, de presiune medie 10 buc

· Software SCADA compostare (om-mașină) 1 buc

· Sistem de calcul tip microserver 1 buc

· Membrana Gore 10 buc

· Utilaj pentru manipulat membrană 1 buc

· Facilități PSI

- Pichet pentru stingerea incendiilor cu dotările specifice (lopată, căngi,rangă);

- Ladă cu nisip;

- Trusă de prim ajutor avizată M.S.F. nr. 6310/2002;

- Stingătoare cu spumă mecanică
